Приложение № 2

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от « 17 » декабря 2015 г. № 588-р

Знаки пожарной безопасности для обозначения источников наружного противопожарного водоснабжения (ГОСТ Р 12.4.026-2001, НПБ 160-97г.)

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Пожарный водоисточник | Форма: КВАДРАТ Фон: КРАСНЫЙ Символ: БЕЛЫЙ | Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2. |  | Пожарный сухотрубный стояк | Форма: КВАДРАТ Фон: КРАСНЫЙ Символ: БЕЛЫЙ | Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3. |  | Пожарный гидрант | Форма: КВАДРАТ Фон: БЕЛЫЙ Символ: КРАСНЫЙ | Используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |