Приложение

к Порядку

Образцы примерных форм

ЖУРНАЛ

учета перекрытых проездов, улиц и неисправного противопожарного водоснабжения в районе выезда

| Дата и время обнаружения неисправности, кому сообщено, дата сообщения об отключении, № телефона | Наименование улицы, переулка и т.п., (участка) | Номера домов, цехов, около которых отключены пожарные гидранты (водоемы) | Куда сообщено о неисправнос-ти, время сообщения | Подпись лиц, ознакомив-шихся с информацией (начальник караула, командиры, водители, диспетчер) | Дата сообщения об устранении неисправности, подпись лица, ее принявшего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### СУТОЧНЫЙ АКТ

### проверки пожарных гидрантов (водоемов)

| «__» _______________ 20___ г. | г. _______________ |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы ____________________________, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что был произведен совместный осмотр пожарных гидрантов (водоемов).

Осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | Адрес | Номера пожарных гидрантов |
| --- | --- | --- |
| Проверяются все имеющиеся в районе выезда пожарной части пожарные гидранты (водоемы) |
| ИТОГО: |

Обнаружены неисправности пожарных гидрантов (водоемов):

| № п/п | Адрес | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |

Акт составлен в ___ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы________________________

Представитель обслуживающей организации ____________________________________

### СВОДНЫЙ АКТ

### проверки пожарных гидрантов (водоемов)

| «__» _______________ 20___ г. | г. ________________ |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы ____________________________, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «__» ________ по «__» ________20___ г. произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт составлен в ___ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы________________________

Представитель обслуживающей организации ____________________________________

### АКТ

### испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

| «__» _______________ 20___ г. | г. ________________ |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы ____________________________, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____________________________, с другой стороны, составили акт в том, что в период с «__» ________ по «__» ________20___ г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ (ПВ) | Адрес расположения | Диаметр и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоот-дача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| № п/п | № ПГ (ПВ) | Адрес расположения | Емкость м3 | Количество водозабор-ных устр. | Количество, диаметр ГМ | Водо-отдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Акт составлен в ___ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы________________________

Представитель обслуживающей организации ____________________________________

АКТ

проверки на водоотдачу участка водопровода на_____________________________________

«____» ______________ 20__ г.							г. _______________

Комиссия в составе:

Представитель от эксплуатации_______________________________________________________

Представитель от строительной организации____________________________________________

Представитель от противопожарной службы____________________________________________

В связи____________________________________________________________________________

(указывается причина проверки (сдача в эксплуатацию, после ремонта, плановая)

«____» __________ 20___ г. с _____час. произвела испытание на водоотдачу участка водопровода на_____________________________________________________________________

(объект, микрорайон)

Год постройки водопровода__________________________________________________________

Диаметр и длина водопровода________________________________________________________

Точки подключения к источнику водоснабжения________________________________________

__________________________________________________________________________________

Тип водопроводной сети_____________________________________________________________

(кольцевая или тупиковая)

Тип и количество установленных гидрантов____________________________________________

Способ испытания водопровода на водоотдачу__________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указывается способ испытания, порядок испытания, сколько и какие пожарные гидранты использовались)

__________________________________________________________________________________

Результаты испытания на водоотдачу__________________________________________________

(расход   воды   из  водопровода при остаточном давлении в водопровод, сети 1 атм.)

__________________________________________________________________________________

Техническое состояние пожарных гидрантов, состояние подъездов, колодцев________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи комиссии: _________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество) _________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

| Утверждаю Начальник подразделения ГПС «___»______________20 ___ г. | Утверждаю Руководитель предприятия (организации) ВКХ «___»______________20 ___ г. |
| --- | --- |
| АКТ приемки пожарного водоема (гидранта) |
| Комиссия в составе: Представитель ГПС |  |
| (должность, звание, Ф. И. О.) |
| Заказчик |  |

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

| Генподрядчик |  |
| --- | --- |

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель эксплуатирующей организации __________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий Акт, в том, что «___» ____________20___ г. проведена проверка ПВ (ПГ) расположенного по адресу ___________________________________________________________

Общий объем ПВ ___________________________________________________________________

Диаметр сети (для ПГ) ______________________________________________________________

Количество емкостей и их объем (для ПВ) _____________________________________________

Тип сети (для ПГ) __________________________________________________________________

Диаметр врезки в резервуар (для ПВ) __________________________________________________

Водоотдача л/с (для ПВ и ПГ) (не менее 100 мм.) ________________________________________

Количество и диаметр заборных устройств ГМ (для ПВ и ПГ) ___________________________

Указатели и обозначения ПВ (установленного образца) (количество) ______________________

Подъезд к ПВ (ПГ) и наличии площадки (не менее 12х12 м.) ______________________________

Схема расположения пожарного водоема на местности

Вывод о техническом состоянии ПВ (ПГ): ______________________________________________

Подписи:

___________________________________

__________________________________

__________________________________

Технический паспорт на пожарный водоем

- Емкость, год постройки________________________________________________________

- Место установки (адрес объекта) _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Вид, назначение и конструктивные особенности (наземный, подземный, водонапорный бак, технический, хозяйственно-питьевой) _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Наличие неприкосновенного противопожарного запаса и устройств по его сохранности_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Оборудование для забора воды пожарными автомобилями__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Порядок пополнения воды в водоеме (дебит арт.скважин, диаметр трубопровода и его водоотдача, места установки задвижек, насосов, их обвязки и порядок включения) __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Утепление водоема (глубина закладки, наличие теплоспутника, теплоизоляции, двойных крышек) __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию (организация (предприятие), где находятся ключи)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт составил ____________________________________________________

подпись						фамилия

«______»___________20___ г.

| УТВЕРЖДАЮ Начальник подразделения ГПС _______________________________ подпись |  | УТВЕРЖДАЮ _______________________________________________ руководитель объекта ______________________________ эксплуатационной организации ______________________________ подпись |
| --- | --- | --- |

АКТ

списания (снятия с учета) пожарного гидранта, пожарного водоема

«______»___________20___г.						г. _______________

Комиссия в составе:

Представитель эксплуатирующей организации: _________________________________________

__________________________________________________________________________________

Представитель Государственной противопожарной службы: ______________________________

__________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что списывается________________________________________

__________________________________________________________________________________

пожарный гидрант, пожарный водоем

установленный по адресу:____________________________________________________________

имеющий следующие координаты:____________________________________________________

Причины списания: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:				_____________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Согласовано: 			_________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

ЗАТО Александровск

от «03» марта 2015 г. № 500

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепления источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории ЗАТО Александровск

| № ПГ, ПВ | Адрес местонахождения ПГ, ПВ | Назначение объекта, у которого расположен ПГ, ПВ | Ответственный за техническое состояние ПГ, ПВ | Ответственный за очистку от снега, мусора, подъездные пути ПГ, ПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальный округ Снежногорск |
| г. Снежногорск |
| ПГ № 100 | ул. Бирюкова, д. 10 | Лечебно-профилактическое учреждение | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 101 | ул. Бирюкова, д. 10 | Детское отделение | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 102 | ул. Бирюкова, д. 10 | Поликлиника | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 103 | ул. Бирюкова, д. 10 | Инфекционное отделение | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 104 | ул. Бирюкова, д. 10 | Морг | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 105 | ул. Бирюкова, д. 23 | 2 этажное административное здание | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 106 | ул. Бирюкова, д. 13 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 107 | ул. Бирюкова, д. 21 | МБОУ «СОШ № 266» | УМПП «Жилкомхоз» | МБОУ «СОШ № 266» |
| ПГ № 108 | ул. Павла Стеблина, д. 2 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 109 | ул. Валентина Бирюкова, д. 15 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 110 | ул. Валентина Бирюкова, д. 19 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 111 | ул. Павла Стеблина, д. 6 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 112 | ул. Флотская, д. 3 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 113 | ул. Валентина Бирюкова, д. 5/1 | 5 этажное административно-общественное здание | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 114 | ул. Флотская, д. 7 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 115 | ул. Павла Стеблина, д. 18 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 116 | ул. Павла Стеблина, д. 20 | 4 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 117 | ул. Флотская, д. 13 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 118 | ул. Победы, д. 1/1 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 120 | ул. Победы, д. 7 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 121 | ул. Победы, д. 2 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 122 | ул. Павла Стеблина, д. 21 | МУАП «Снеж-ногорское АТП» | УМПП «Жилкомхоз» | МУАП «Снеж-ногорское АТП» |
| ПГ № 201 | ул. Мира, д. 3 | МБУК «ГДК «Современник» | УМПП «Жилкомхоз» | МБУК «ГДК «Современник» |
| ПГ № 202 | ул. Октябрьская, д. 2 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 203 | ул. Мира, д. 5/4 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 204 | ул. Мира, д. 7 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 205 | ул. Октябрьская, д. 8 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 206 | ул. Павла Стеблина, д. 11 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 207 | ул. Октябрьская, д. 12 | МОУ ДОД «Дом детского творчества» | УМПП «Жилкомхоз» | МОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| ПГ № 208 | ул. Павла Стеблина, д. 15 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 209 | ул. Павла Стеблина, д. 19 | МБОУ «ООШ № 269» | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 210 | ул. Октябрьская, д. 14 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 211 | ул. Октябрьская, д. 20 | МБДОУ «Детский сад № 8» | УМПП «Жилкомхоз» | МБДОУ «Детский сад № 8» |
| ПГ № 212 | ул. Октябрьская, д. 24 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 213 | ул. Павла Стеблина, д. 23 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 214 | ул. Павла Стеблина, д. 35 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 215 | ул. Октябрьская, д. 30 | МБДОУ «Детский сад № 7» | УМПП «Жилкомхоз» | МБДОУ «Детский сад № 7» |
| ПГ № 216 | ул. Октябрьская, д. 26 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 217 | ул. Павла Стеблина, д. 31 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 218 | ул. Павла Стеблина, д. 33 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 219 | ул. Октябрьская, д. 32 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 220 | ул. Октябрьская, д. 28 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 221 | ул. Октябрьская, д. 28 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 222 | Снежногорский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» | Электроподстанция | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 301 | ул. Октябрьская, д. 13 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 302 | ул. Октябрьская, д. 7 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 303 | ул. Октябрьская, д. 17 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 304 | ул. Октябрьская, д. 19 | 5 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 305 | мкр. Скальный, д. 3 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 306 | мкр. Скальный, д. 4 | 9 этажный жилой дом | УМПП «Жилкомхоз» | ООО «Гранит-Авто» |
| ПГ № 307 | Снежногорский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» | Котельная № 2 | УМПП «Жилкомхоз» | Снежногорский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» |
| ПГ № 308 | Снежногорский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» | Котельная № 2 | УМПП «Жилкомхоз» | Снежногорский район ОАО «Мур-манэнергосбыт»» |
| н.п. Оленья Губа |
| ПГ № 1 | ул. Строителей | Электросеть | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 2 | ул. Строителей | Пожарное депо | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 3 | Гаражи | Гаражи | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 4 | ул. Строителей | Казарма | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 5 | Гаражи | Гаражи | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 6 | Гаражи | Гаражи | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 7 | ул. Строителей | Казарма № 3 | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 8 | ул. Строителей | Казарма № 4 | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 9 | КПП | КПП | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 10 | ул. Строителей, д. 28 | 4 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 11 | ул. Строителей, д. 27 | 4 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 12 | ул. Строителей, д. 37 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 13 | ул. Дьяченко, д. 30 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| Территориальный округ Гаджиево |
| г. Гаджиево |
| ПГ № 1 | В/ч 77360-В | Военная пожарная команда | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 2 | В/ч 95155-в | Склады РХБЗ | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 3 | Гаджиевский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» | ТЦ-640 | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 4 | Гаджиевский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» | ТЦ-640 | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 5 | Гаджиевский район ОАО «Мур-манэнергосбыт» | ТЦ-640 | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 6 | ул. Гаджиева, д. 36 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 7 | ул. Гаджиева, д. 23 | 6 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 8 | ул. Гаджиева, д. 32 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 9 | ул. Ленина, д. 38 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 10 | ул. Гаджиева, д. 40 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 11 | ул. Гаджиева, д. 41 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 12 | ул. Советская, д. 74а | МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 13 | ул. Мира, д. 66 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 14 | ул. Мира, д. 83 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 15 | ул. Ленина, д. 100 | Администрация | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 16 | наб. Сергея Преминина, д. 128 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 17 | наб. Сергея Преминина, д. 125 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 18 | наб. Сергея Преминина, д. 124 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 19 | ул. Ленина, д. 68 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 20 | ул. Ленина, д. 57 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 21 | ул. Душенова, д. 90а | МБОУ «СОШ № 279» | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 22 | ул. Душенова, д. 89 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 23 | ул. Душенова, д. 88 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 24 | ул. Душенова, д. 95 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 25 | ул. Душенова, д. 96 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 26 | ул. Душенова, д. 97 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 27 | наб. Сергея Преминина, д. 107 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 28 | ул. Душенова, д. 104 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 29 | ул. Колышкина, д. 113 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 30 | ул. Колышкина, д. 117 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 31 | ул. Ленина, д. 51 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 32 | ул. Ленина, д. 53 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 33 | ул. Колышкина, д. 129а | Физкультурный оздоровительный комплекс ПС СФ | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| ПГ № 34 | ул. Колышкина, д. 129а | Физкультурный оздоровительный комплекс ПС СФ | АО «ГУ ЖКХ» | МУП ЖКХ «База механизации» |
| Территориальный округ Полярный |
| г. Полярный |
| ПГ № 1 | ул. Комсомольская | Водонасосная станция | АО «ГУ ЖКХ» | АО «ГУ ЖКХ» |
| ПГ № 2 | ул. Советская, д. 17 | АО «ГУ ЖКХ» | АО «ГУ ЖКХ» | АО «ГУ ЖКХ» |
| ПГ № 3 | ул. Советская, д. 17 | АО «ГУ ЖКХ» | АО «ГУ ЖКХ» | АО «ГУ ЖКХ» |
| ПГ № 4 | ул. Советская, д. 20/1 | Котельная | УМТЭП г. Полярный | УМТЭП г. Полярный |
| ПГ № 5 | ул. Советская, д. 20/1 | Котельная | УМТЭП г. Полярный | УМТЭП г. Полярный |
| ПГ № 6 | ул. Сивко, д. 3 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 7 | ул. Сивко, д. 5 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 8 | ул. Советская, д. 18 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 9 | ул. Сивко, д. 4 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 10 | ул. Сивко, д. 15 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 11 | ул. Советская, д. 3 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 12 | ул. Советская, д. 3 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 13 | ул. Старикова, д. 3 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 14 | ул. Красноармейская | Здание молокозавода | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 15 | ул. Красноармейская, д. 1 | Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 16 | ул. Красноармейская, д. 1 | Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 17 | ул. Красный Горн, д. 6 | МБОУ «Гимназия» | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 18 | ул. Красный Горн, д. 20 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 19 | ул. Красный Горн, д.21 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО Транс-Авто» |
| ПГ № 20 | ул. Красный Горн, д. 22 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 21 | ул. Красный Горн, д. 23 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 22 | ул. Красный Горн, д. 24 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 23 | ул. Красный Горн, д. 25 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 24 | ул. Красный Горн, д. 19 | 9 этажный жилой дом | МКУ «Служба городского хозяйства» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 25 | ул. Комсомольская, д. 19 | Котельная-баня | ОАО «Славянка» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 27 | ул. Красный Горн, д. 9 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 28 | ул. Красный Горн, д. 5 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 29 | ул. Фисановича, д. 9 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 30 | ул. Душенова, д. 13 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 31 | ул. Душенова, д. 9 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 32 | ул. Душенова, д. 7 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 33 | ул. Душенова, д. 7 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 34 | ул. Гандюхина, д. 5 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 35 | ул. Гандюхина, д. 7 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 36 | ул. Гандюхина, д. 11 | 2 этажное здание | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 37 | ул. Гандюхина, д. 3 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 38 | ул. Гаджиева, д. 2 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 39 | ул. Героев Тумана, д. 9 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 40 | ул. Героев Тумана, д. 3 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 41 | ул. Героев Тумана, д. 5 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 42 | ул. Героев Тумана, д. 11 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 43 | ул. Видяева, д. 13 | МБДОУ «Детский сад № 13» | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 44 | ул. Видяева, д. 4 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 45 | ул. Видяева, д. 6 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 46 | ул. Видяева, д. 2 | 9 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 47 | ул. Лунина, д. 2 | МБДОУ «Детский сад № 5» | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 48 | ул. Лунина, д. 1 | Городская поликлиника | МКУ «Служба городского хозяйства» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 49 | ул. Лунина, д. 13 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 50 | ул. Лунина, д. 13 | В/ч 77360-Д склад ГСМ | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 51 | ул. Героев Североморцев, д. 15 | 5 этажный жилой дом | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 52 | ул. Котельникова | В/ч 77360-Д СТО | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 53 | ул. Котельникова | В/ч 77360-Д склад шкиперского имущество | ОАО «Славянка» | В/ч 77360-Д склад шкиперского имущество |
| ПГ № 54 | ул. Советская, д.2 | Магазин «Дикси» | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 55 | ул. Советская, д.13 | СПСЧ № 3 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» | СПСЧ № 3 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 56 | ул. Моисеева, д. 3 | МБУК «Городской Историко-краеведческий музей» | МКУ «Служба городского хозяйства» | ООО «Транс-Авто» |
| ПГ № 57 | ул. Котельникова, д. 6 | МБОУ «ООШ № 1» | МБОУ «ООШ № 1» | МБОУ «ООШ № 1» |
| ПГ № 58 | ул. Котельникова, д. 6 | МБОУ «ООШ № 1» | МБОУ «ООШ № 1» | МБОУ «ООШ № 1» |
| ПГ № 59 | ул. Лунина, д. 1а | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 60 | ул. Лунина, д. 1а | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 61 | ул. Лунина, д. 1а | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Филиал МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России |
| ПГ № 62 | ул. Гаджиева, д. 8 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» СОК «Каскад» | МБОУ ДОД «ДЮСШ» СОК «Каскад» | МБОУ ДОД «ДЮСШ» СОК «Каскад» |
| ПВ № 1 | ул. Красноармейская, д.1 | Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» | Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» | Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» |
| с. Белокаменка |
| ПГ № 63 | с. Белокаменка | Автобусная остановка | УМПП «Жилкомхоз» | УМПП «Жилкомхоз» |
| ПГ № 64 | с. Белокаменка | Рыбо - перерабатывающий комбинат | УМПП «Жилкомхоз» | УМПП «Жилкомхоз» |

Примечание: ПГ – пожарный гидрант, ПВ – пожарный водоем.